淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2022〕41号

关于淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目

初步设计的批复

淮安市投资控股集团有限公司：

你单位《关于申请批复淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目初步设计的请示》、淮安技师学院意见及随文报送的《淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目初步设计》、《淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目设计概算》等相关材料收悉。根据市领导对淮安技师学院《关于3栋校舍拆除、新建有关事项的请示》（苏淮技〔2022〕1号）、市财政局《关于技师学院3栋校舍拆除、新建有关情况的报告》的批示、《建设工程规划许可证》（建字第320812202200208、320812202200209）、市资规局《红线图》、《不动产权证书》（苏〔2022〕淮安市不动产权第0059316号）、淮安技师学院《情况说明》、《淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目安全生产条件和设施分析评价报告》、《淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目初步设计专家审查意见》以及市财政局《关于市级政府投资项目财政资金安排的函》（淮财预函〔2022〕002号），经研究，批复如下：

一、项目代码：2202-320800-04-01-778769。

二、项目主体（使用）单位：根据市领导对淮安技师学院《关于3栋校舍拆除、新建有关事项的请示》（苏淮技〔2022〕1号）的批示，项目主体（使用）单位为江苏省淮安技师学院。

三、项目集中建设实施单位：根据市领导对淮安技师学院《关于3栋校舍拆除、新建有关事项的请示》（苏淮技〔2022〕1号）的批示，项目集中建设实施单位为淮安市投资控股集团有限公司。

四、项目建设地址、建设规模及内容

项目位于淮安市清江浦区北京北路77号，淮安技师学院院内。项目拟在淮安技师学院院内建设1栋教学楼和1栋宿舍楼，拟用地面积约 10610平方米，总建筑面积约11175.19平方米（以自然资源和规划部门依法核定的用地面积和建设规模为准），其中教学楼建筑面积7857.01平方米，宿舍楼建筑面积3318.18平方米，配套实施供电、通讯、给排水、消防、景观绿化以及建筑周边道路改造、门卫室改造等附属工程。

五、总平面布局及建筑、结构

1、原则同意初步设计采用的总平面布局方案。

2、教学楼为地上6层建筑，宿舍楼为地上5层建筑。主体建筑均采用钢筋混凝土框架结构，建筑结构安全等级为二级；地基基础设计等级为丙级，拟采用筏板基础，基础形式应满足相关规范要求。

3、建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为二级。抗震设防烈度为7度，抗震设防类别为重点设防，抗震等级为三级。

六、电气、给排水、暖通、防雷

1、原则同意电气系统设计方案。电源由市政电网提供，从校区已建变配电房引入，消防、应急照明系统、疏散通道照明等重要设施及重点区域用电负荷等级为二级，其他用电负荷等级为三级，具体方案设计以供电、消防部门复核为准。

2、原则同意给排水设计方案。水源由市政给水管网引入，雨、污分流排放，污、废水经处理达标后排入市政污水管网。

3、原则同意暖通设计方案。工程拟采用分体空调系统；有关功能区设机械通风、排风系统，下阶段设计中应根据相关部门的意见做进一步优化完善。

4、工程按二类防雷建筑设计，并按相关规定设置防雷保护措施，具体方案设计以气象部门复核为准。

七、环保、消防、安全、节能、节水等

# 1、项目应按照生态环境部门批复，落实环保要求和措施。

# 2、原则同意消防设计方案。建筑耐火等级为二级，下阶段设计中应根据消防部门的意见做进一步修改完善，消防验收合格后方可运行。

# 3、项目单位应严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，安全生产各项举措应符合相关法律法规及规范、标准要求。行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，应急部门加强工作指导和巡查督导，严守项目安全关。

# 4、项目单位应按节能法律法规以及《固定资产投资项目节能承诺表》提出的节能指标和措施认真做好节能工作，落实节能、节水各项举措，相关设施与主体工程实现“三同时”，设备选型、技术方案等须符合国家有关要求及行业标准，材料、设备等须采用节能、节水型产品，并按照有关规定和标准落实无障碍、海绵城市、绿色建筑、装配式建筑等相关举措。

八、项目概算及资金来源

根据市领导对淮安技师学院《关于3栋校舍拆除、新建有关事项的请示》（苏淮技〔2022〕1号）、市财政局《关于技师学院3栋校舍拆除、新建有关情况的报告》的批示、市财政局《关于市级政府投资项目财政资金安排的函》（淮财预函〔2022〕002号）以及《淮安技师学院教学楼和宿舍楼建设项目设计概算》，项目概算投资4782.6908万元（根据《淮安市工程建设项目审批制度改革实施方案》，项目投资以总投资招标控制价(概算)评审为准），资金来源为市综合财政预算。

# 请据此批复，将优化调整后的投资概算报财政部门开展概算评审，并进行施工图设计，根据国家和省有关法律法规开展招标工作。项目应依法依规办理相关手续，严格执行相关标准及规范要求，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）所列新开工条件后方可开工，项目建设应符合住建、规划、国土、环保、安全、消防、防雷、节能、节水、海绵城市等法律法规以及学校有关标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复要求落实各项举措。项目单位严格执行国家法律法规和有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保等相关要求。未履行完各项法定手续，项目不得开工建设。

项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，保障农民工工资按时足额拨付。项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向我委申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日前申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。

2022年7月12日

主题词：社会事业  教学楼和宿舍楼  初步设计  批复

抄送：市人社局、财政局、住建局、资规局、生态环境局、水利局、应急局、气象局、审计局、统计局、行政审批局，清江浦区人民政府。

淮安市发展和改革委员会办公室      2022年7月13日印发

共印15份