淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2022〕53号

关于淮安生物工程高等职业学校

体育训练馆设施项目初步设计的批复

淮安生物工程高等职业学校：

你单位《关于申请批复淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目初步设计的请示》（淮生高行〔2022〕45号）及随文报送的《淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目初步设计》、《淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目设计概算书》等相关材料收悉。根据《2022年中心城市建设重点项目计划》（淮政发〔2022〕2号）、《建设工程规划许可证》（建字第320801201950079）、《土地使用权证》（淮土籍国用权〔95〕划第号）、淮安生物工程高等职业学校《淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目安全生产条件和设施分析评价报告》、《淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目初步设计专家审查意见》以及市财政局《关于市级政府投资项目财政资金安排的函》（淮财预函〔2022〕005号），经研究，批复如下：

一、项目代码：2203-320800-04-01-395641。

二、项目建设地址、建设规模及内容

项目位于淮安区湖心寺路18号，淮安生物工程高等职业学校院内。项目拟对体育训练馆（风雨操场）实施内外墙、运动地板、墙面隔音板、室内地面、吊顶、看台座椅等装饰装修工程，购置音响、灯具以及显示屏等必要的设施设备，配套实施室外管网、绿化等附属工程。

三、装饰装修工程

1、一层门厅墙面采用木纹不燃板+白色不燃板相结合，顶面采用轻钢龙骨+白色涂料，地面采用防滑地砖；一层运动员门厅地面采用防滑地砖，墙面为不燃板，顶面为白色涂料；二层门厅墙面采用穿孔钢板+白色不燃板相结合，顶面采用轻钢龙骨+白色涂料，地面采用防滑地砖。

2、篮球馆地面采用专业运动地板，墙面为彩色钢板，顶面为吸音材质。

3、羽毛球馆地面采用专业运动地板，墙面为木质吸音板+白色涂料，顶面为白色铝方通+微孔吸音铝板。

4、外墙装饰工程包括钢龙骨铝单板幕墙和钢龙骨玻璃雨棚。

四、电气、给排水、暖通

1、原则同意电气系统设计方案。本工程电气设计内容主要为建筑内部装饰工程的照明、配电等，用电负荷等级与原建筑方案一致。具体方案设计以供电、消防部门复核为准。

2、原则同意给排水设计方案。水源由市政给水管网引入，雨、污分流排放，污、废水经处理达标后排入市政污水管网，本工程不涉及原建筑给排水系统的调整。

3、原则同意暖通设计方案。多联式空调系统按区域、功能进行设置；有关功能区设机械通风、排风系统，下阶段设计中应根据相关部门的意见做进一步优化完善。暖通部分按建筑原有设计不作改动，可结合内部装饰装修进行局部科学优化。

五、环保、消防、安全、节能、节水等

- 1、项目应按照生态环境部门要求，落实环保要求和措施。

- 2、原则同意消防设计方案。建筑耐火等级为一级，下阶段设计中应根据消防部门意见进一步修改完善,验收合格后方可运行。

- 3、项目单位应严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，安全生产各项举措应符合相关法律法规及规范、标准要求。行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，严守项目安全关。

- 4、项目单位应按节能法律法规以及《固定资产投资项目节能承诺表》提出的节能指标和措施认真做好节能工作，落实节能、节水各项举措，相关设施与主体工程实现“三同时”，设备选型、技术方案等须符合国家有关要求及行业标准，材料、设备等须采用节能、节水型产品，并按照有关规定和标准落实无障碍等相关举措。

六、项目概算及资金来源

根据《2022年中心城市建设重点项目计划》（淮政发〔2022〕2号）、市财政局《关于市级政府投资项目财政资金安排的函》（淮财预函〔2022〕005号）以及《淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目设计概算书》，项目概算投资1999.95万元（根据《淮安市工程建设项目审批制度改革实施方案》，项目投资以总投资招标控制价(概算)评审为准），资金来源为市财政统筹。

- 请据此批复，将优化调整后的投资概算报财政部门开展概算评审，并进行施工图设计，根据国家和省有关法律法规开展招标工作。项目应依法依规办理相关手续，严格执行相关标准及规范要求，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）所列新开工条件后方可开工，项目建设应符合住建、规划、国土、环保、安全、消防、防雷、节能、节水等法律法规以及有关行业标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复要求落实各项举措。项目单位严格执行国家法律法规和政府有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保等相关要求。未履行完各项法定手续，项目不得开工建设。

- 项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工企业垫资建设，保障企业费用和农民工工资按时足额拨付。项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向我委申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日前申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。

2022年8月31日

主题词：学校  体育训练馆  设施  初步设计  批复

抄送：市财政局、住建局、资规局、生态环境局、水利局、应急局、气象局、审计局、统计局、行政审批局，淮安区人民政府。

淮安市发展和改革委员会办公室      2022年8月31日印发

共印15份