淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2024〕24号

关于淮安市主城区市政污水管网完善工程

项目建议书的批复

市住建局:

你单位《关于申请批复淮安市主城区市政污水管网完善工程项目建议书的请示》及随文报送的《淮安市主城区市政污水管网完善工程项目建议书》等相关材料收悉。根据《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》等文件规定，依据市住建局《情况说明》以及市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》（淮财预函〔2024〕11号），经研究，批复如下：

一、项目代码：2404-320800-04-01-354913。

二、为进一步完善市政污水管网，提升管网运行和抗风险能力，解决部分片区污水管网高水位运行问题，根据市住建局《情况说明》等，同意实施淮安市主城区市政污水管网完善工程项目，项目建设单位为淮安市住房和城乡建设局。

三、项目建设地址：位于淮海西路（北京路-韩侯大道）、南昌路西侧丰收河北侧、文渠里路（廉政文化宣教中心-文渠里50号）。

四、项目建设规模及内容：项目主要对淮海西路（韩侯大道-北京路）段污水管网进行改建，新建D800污水管道2250米；实施主城区污水管网互联互通完善工程，新建调水泵站一座，规模2.5万吨/天，新建调水De560压力管道约2100米；对文渠里路（廉政文化宣教中心-文渠里50号）段污水管道进行更换，更换管道管径为DN400，总长约156米；对清安河雨水管入河3处节点、联盛广场东侧圩河雨水管入河1处节点进行防倒灌改造，共安装3处闸门1处截流堰，配套实施道路及绿化等附属工程。

五、项目计划总投资及资金来源：根据市住建局《情况说明》以及市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》（淮财预函〔2024〕11号），项目计划总投资约5922万元，资金来源为市本级综合财政预算。

本批复仅作为项目单位开展工作的依据，不得作为征收及拆迁的依据。请据此批复，按照法律法规以及政府投资项目管理有关规定做好相关工作，未经批复项目可行性研究报告和初步设计，且未履行完各项法定程序，不得开工建设。本批复有效期两年。

2024年4月22日

主题词：市政  污水管网  完善工程  项目建议书  批复

抄送：市财政局、资规局、生态环境局、应急局、气象局、水利局、人社局、审计局、统计局、数据局。

淮安市发展和改革委员会办公室      2024年4月23日印发

共印15份