
淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2025〕34号
关于淮安市博物馆设备更新项目
初步设计及概算的批复

市博物馆：

你单位《关于申请批复淮安市博物馆设备更新项目初步设计及概算的请示》（淮博文〔2025〕18号）及随文报送的《淮安市博物馆设备更新项目初步设计》、淮安市财政局预算评审中心《淮安市博物馆设备更新项目概算评审报告》（淮财评概〔2025〕30号）等相关材料收悉。根据《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》等文件规定，依据《2025年中心城市建设重点项目计划》（淮政发〔2025〕2号）、市领导对市文广旅游局《关于开展淮安市博物馆设备更新立项前期工作的请示》的批示、《国有土地使用证》（淮A国用〔2009〕出第1375号）、《房屋所有权证》（淮房权证清河字第200928645号）、市城市资产公司《情况说明》、市博物馆《淮安市博物馆设备更新项目安全生产条件和设施分析评价报告》、《淮安市博物馆设备更新项目初步设计专家审查意见》以及市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》（淮财预函〔2024〕37号），经研究，批复如下：

一、项目代码：2411-320800-04-03-952398。

二、项目建设地址、建设规模及内容

项目位于淮安市健康西路146-1号，淮安市博物馆内。本项目拟对市博物馆展陈及文物保护、多媒体及部分公共服务、电梯、空调、安防、消防等设备设施进行改造更新。
三、设备更新方案
1、展陈及文物保护设备设施：主要包括改造更新展厅文物独立展柜、沿墙展柜、库房文物储藏柜架、文物囊匣、展厅灯光设备、净化恒湿机等；
2、多媒体及部分公共服务设备设施：主要包括改造更新展厅多媒体展播设备、多功能厅灯光和音响设备、电子显示屏幕系统、数码设备、陈列布展图文、参观休闲座椅和固定座椅等；
3、电梯设备：主要包括购置更新电梯3部，其中更新馆内南侧电梯2部、北侧电梯1部；
4、空调设备：主要包括改造更新多联式中央空调系统等；
5、安防设备：主要包括改造更新防盗报警系统、声音复核系统、图像复核与电视监控系统、门禁系统、可视对讲系统等；
6、消防设备：主要包括改造更新应急广播设备、电动帷幕、防排烟设备、泵房设备、消防喷淋设备等。
设备更新方案应根据相关规范及现场实际作进一步优化。

四、电气、给排水、暖通
1、原则同意电气系统设计方案。本工程电气设计内容主要为建筑内部的照明、配电等，用电负荷等级与原建筑方案一致。具体方案设计以供电、消防部门复核为准。
2、原则同意给排水设计方案。水源由市政给水管网引入，雨、污分流排放，污、废水经处理达标后排入市政污水管网，本工程不涉及原建筑给排水系统的调整。
3、原则同意暖通设计方案。二、四层展厅拟采用多联式中央空调系统，设备机房等拟采用分体机；有关功能区设机械通风、排风系统，下阶段设计中应根据相关部门的意见做进一步优化完善。暖通部分按建筑原有设计不作改动，可结合内部改造更新进行局部优化。
五、环保、消防、安全、节能、节水等

1、项目应按照生态环境部门要求，落实环保要求和措施。

2、原则同意消防设计方案。建筑耐火等级为二级，下阶段设计中应根据消防部门意见进一步修改完善,验收合格后方可运行。
3、项目单位应严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，安全生产各项举措应符合相关法律法规及规范、标准要求。行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，严守项目安全关。

4、项目单位应按节能法律法规以及《固定资产投资项目节能信息表》提出的节能指标和措施认真做好节能工作，落实节能、节水各项举措，相关设施与主体工程实现“三同时”，工程材料、设备选型、技术方案等须符合国家有关要求及行业标准，材料、设备等须采用节能、节水型产品，并按照有关规定和标准落实无障碍等相关举措。

六、项目概算及资金来源

根据《2025年中心城市建设重点项目计划》（淮政发〔2025〕2号）、市领导对市文广旅游局《关于开展淮安市博物馆设备更新立项前期工作的请示》的批示、市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》（淮财预函〔2024〕37号）以及淮安市财政局预算评审中心《淮安市博物馆设备更新项目概算评审报告》（淮财评概〔2025〕30号），项目概算投资2595.70万元，资金来源为向上争取及单位自筹。

本批复仅作为项目单位开展下一步工作的依据，不得作为征收及拆迁的依据。请据此批复，进行施工图设计，根据国家和省有关法律法规开展招标工作。项目应依法依规办理相关手续，严格执行相关标准及规范要求，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）所列新开工条件后方可开工，项目建设应符合住建、规划、国土、环保、建设、安全、地震、消防、防雷、节能、节水、文旅等法律法规以及相关行业标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复要求落实各项举措。项目单位严格执行国家法律法规和有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保、质量等相关要求。未履行完各项法定手续，项目不得开工建设。

项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。按照《省发展改革委关于结合各地实际贯彻落实<关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案>的通知》（苏发改区域发〔2022〕933号），落实以工代赈和吸纳当地群众务工就业相关要求。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，保障农民工工资按时足额拨付。根据《江苏省政府投资项目竣工验收管理办法》（苏发改规发〔2022〕3号），项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向相关部门申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日前申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。
2025年11月6日
主题词：社会事业  博物馆  设备更新  初步设计  批复

抄送：市文广旅游局、财政局、住建局、资规局、生态环境局、应急局、气象局、水利局、人社局、审计局、统计局、数据局。
淮安市发展和改革委员会办公室      2025年11月6日印发

共印15份
- 2 -
- 2 -

