淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2026〕9号

关于淮安市第二人民医院病房改造及服务能力提升项目可行性研究报告的批复

市二院：

你单位《关于申请批复淮安市第二人民医院病房改造及服务能力提升项目可行性研究报告的请示》及随文报送的《淮安市第二人民医院病房改造及服务能力提升项目可行性研究报告》等相关材料收悉。根据《政府投资条例》、《江苏省政府投资管理办法》等文件规定，依据市领导对市卫健委《关于市二院申报2026年高质量卫生健康服务体系建设工程中央预算内投资项目的报告》的批示以及市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》（淮财预函〔2026〕9号），经研究，批复如下：

一、项目代码：2602-320800-04-01-960506。

二、为改善市二院1号楼病房区诊疗环境，提升医院医疗服务水平，同意淮安市第二人民医院实施病房改造及服务能力提升项目。

三、项目建设地址：淮安市清江浦区淮海南路60号，淮安市第二人民医院院内。

四、项目建设规模及内容：本项目拟对淮安市第二人民医院1号楼3-8层、10层病房区域进行改造（不含医疗设备），总改造面积9460平方米。项目涵盖7个楼层共121间病房、356张床位、护士站、处置室、导医台、值班室、连廊等区域。主要建设内容包括室内墙面、顶面、地面等维修改造，门窗更新，配套实施弱电、给排水、消防设施等改造以及卫浴、家具家电、标志标识等相关配套安装工程。

五、项目计划总投资及资金来源：根据市领导对市卫健委《关于市二院申报2026年高质量卫生健康服务体系建设工程中央预算内投资项目的报告》的批示以及市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》（淮财预函〔2026〕9号），项目估算投资2074万元，资金来源为中央预算内投资资金及单位自有资金。

六、项目单位应按照环保要求，落实各项环保措施。

七、按照国家和省有关法律法规开展招标工作。

八、项目能耗符合《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发改委2025年第31号令）第八条以及《江苏省固定资产投资项目节能审查和碳排放评价实施办法》（苏发改规发〔2025〕6 号）第七条之规定，属“节能审查机关对项目不再单独进行节能审查”的范围。请你单位严格按照《固定资产投资项目节能信息表》及相关要求规范建设。项目应落实节能、节水各项措施及“三同时”要求，工程材料、技术方案等须符合有关法律、法规及规范要求。

九、审批项目的相关文件分别是：市领导对市卫健委《关于市二院申报2026年高质量卫生健康服务体系建设工程中央预算内投资项目的报告》的批示、市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》（淮财预函〔2026〕9号）、《土地使用权证》（淮P国用〔2006〕划第829号）、市二院《淮安市第二人民医院病房改造及服务能力提升项目安全生产条件和设施分析评价报告》、《淮安市第二人民医院病房改造服务能力提升项目可行性研究报告论证会专家审查意见》、固定资产投资项目节能信息表等。

按照审批制度改革有关精神，简化审批流程，对项目建议书、可行性研究报告合并审批。

本批复仅作为项目单位开展工作的依据，不得作为征收及拆迁的依据。接文后，请你单位严格按照基本建设程序及相关规范标准开展各项工作，进一步科学优化方案，深化工程设计，依法依规办理各项法定手续。

请据此批复，按照《政府投资条例》等政府投资项目管理有关法律法规和规定做好相关工作，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）所列新开工条件后方可开工建设，项目建设应符合住建、规划、国土、环保、安全、地震、消防、防雷、水利、市政、节能、节水等法律法规及相关医院建设标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复和意见落实各项举措。

项目单位严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，落实安全生产各项举措，行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，严守项目安全关。项目单位严格执行国家法律法规和政府有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保、质量等相关要求。未经批复项目初步设计，且未履行完各项法定程序，项目不得开工建设。

项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工企业垫资建设，保障企业费用和农民工工资按时足额拨付。根据《江苏省政府投资项目竣工验收管理办法》（苏发改规发〔2022〕3号），项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向相关部门申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日前申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。

附件：工程建设项目招标事项核准意见表

2026年2月24日

主题词：社会事业  病房改造  可行性研究报告  批复

抄送：市卫健委、财政局、住建局、资规局、生态环境局、应急局、气象局、水利局、人社局、统计局、审计局、数据局。

淮安市发展和改革委员会办公室      2026年2月24日印发

共印15份

附件：

工程建设项目招标事项核准意见表

建设项目名称：淮安市第二人民医院病房改造及服务能力提升项目

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 按国家发改委2018年第16号令第五条执行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 勘察设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 建安工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监 理 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 重要设备和材料 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 审批部门核准意见说明： 1、核准。 2、具体项目招标方式请按照《中华人民共和国招标投标法》《江苏省招投标条例》和《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年第16号令）等法律法规执行。 3、招标公告及公示信息应当在省、市招标投标公共服务平台、公共资源交易平台发布。 2026年2月 |  |  |  |  |  |  |  |