淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2016〕181号

关于淮安新奥清浦车用燃气有限公司延安东路汽车加气站迁建工程项目核准的批复

清浦区发展改革委：

你委《关于淮安新奥清浦车用燃气有限公司延安东路汽车加气站搬迁扩建工程项目核准的请示》（浦发改发〔2016〕26号）及随文报送的《淮安新奥清浦车用燃气有限公司延安东路汽车加气站搬迁拆建工程项目申请报告》、《固定资产投资项目节能登记表》等相关材料收悉。按照《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》、《江苏省投资项目核准管理办法》（苏发改规发〔2014〕1号）、《江苏省燃气管理条例》（2005年3月31日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过）等文件规定，经我委党组研究决定，现批复如下：

一、为优化我市能源消费结构，促进节能减排，同意实施延安东路汽车加气站迁建工程。项目单位为淮安新奥清浦车用燃气有限公司。

二、项目建设地点拟选址于清浦区清安街道办，运北东路北侧、楚一路西侧。

三、项目用地预审确定的总用地规模不得超过5550平方米（用地面积以国土部门依法核定的用地规模为准），设计日加气能力为3.5万标准立方米，其中CNG为2万立方米，LNG为1.5万立方米。站区拟设1座60立方米LNG低温半地下式储气罐，1台LNG单泵撬、1台空温式BOG加热器、2台CNG压缩机、1台干燥器、1台顺序控制盘、1组12立方米储气井组、调压计量装置及2台LNG单枪加气机、6台CNG双枪加气机，预留充电桩，配套实施电气、监控、消防、安全等附属工程（项目建设内容以规划和行业主管部门批复为准）。

四、项目招标方案：请根据国家和省有关法律法规开展招标工作。

五、项目估算总投资2591万元，资金来源由项目单位自筹。

六、根据项目单位申报的《固定资产投资项目节能登记表》，项目年综合能耗约229.84吨标煤，其中年耗电187万kWh，年耗水0.2万吨，项目年综合能耗应控制在申报指标范围内。项目应按《固定资产投资项目节能登记表》及项目申请报告节能专篇提出的节能指标和措施认真做好项目节能工作，严格做好节水工作，要选用节水型设备和工艺。建筑结构、工艺技术、设备选型等须符合有关法律、法规及规范要求及相关行业标准。

七、核准项目的相关文件分别是：淮安市国土资源局《延安东路汽车加气站搬迁拆建工程项目用地的预审意见》（淮国土资预〔2016〕51号）、淮安市规划局规划条件（编号：淮规条字〔2016〕第13001号）及红线图、淮安市环保局《关于淮安新奥清浦车用燃气有限公司延安东路汽车加气站搬迁扩建工程项目环境影响报告表的批复》（淮环表复〔2016〕24号）以及清浦区社会稳定风险评估联合评审办公室的项目稳评报备意见、固定资产投资项目节能登记表等。

八、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照有关规定办理。

九、本批复仅作为项目建设单位开展工作的依据，不得作为征收及拆迁的依据。请你委督促项目单位根据本核准文件精神，依法办理规划、用地、环保、安全、质监、消防等相关手续，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）所列新开工条件以及行业相关要求后方可开工建设，项目建设应符合规划、国土、环保、建设、地震、安全、燃气、质监、消防等有关技术规范和标准，确保工程建设质量，项目应按照稳评备案意见做好维稳工作。

十、本核准文件有效期限为2年，自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设项目的，应在核准文件有效期届满30日前向我委申请延期。项目在申请核准材料与事实不符的，以及在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

二〇一六年六月十七日

主题词：能源  燃气  项目  核准  批复

抄送：市住建局、规划局、国土局、环保局、统计局、安监局、质监局、消防支队、政务服务管理办公室，淮安新奥清浦车用燃气有限公司。

淮安市发展和改革委员会办公室        2016年6月20印发

共印15份