淮安市民防指挥信息保障中心4台发电机组维保项目询价文件

各报价单位 ：
我单位以询价采购方式进行4台发电机组年度例行保养相关事宜。请你单位就以下采购项目内容进行实地考察后提供书面报价。

采购询价内容

项目名称：淮安市民防指挥信息保障中心4台发电机组维保项目
采购方式：询价采购；

预算金额：13000元；
本项目不接受联合体报价；

项目年限：1年。期限届满后如双方无异议，可续签两次；

报名时间：2026年10月29日-10月30日，2026年11月2日-11月4日的9：00-12:00；14:00-17:30。
二、相关要求
1、有意向的单位，请按本次询价的要求向我单位提交书面报价和相关服务承诺等资料，采购单位按照满足服务质量且报价最低的原则确定成交供应商。

2、维保内容：

（1）发电机型号
	机器类别
	数量（台）

	久保田Z482-E柴油发电机组
	1

	熊猫12000NE PVMV-N柴油发电机组
	1

	雅马哈 EF 4000 FW汽油发电机组
	1

	伊藤动力YT6500DCE-2汽油发电机机组
	1


    （2）保养要求：
安排技术人员每季度对我单位共4台发电机组进行至少1次巡检，一年至少巡检4次。第一次巡检时对各发电机组保养一次，更换机油滤清器，润滑油，空气滤清器及汽、柴油滤清器，保养每年一次。更换零件、油液品质不低于原厂或者同等水平。

3、故障抢修

提供7×24小时响应的服务和投诉电话。一旦接到我单位服务电话（包括设备故障及动力监控故障），应立刻派技术人员2小时内赶到现场抢修。一般性故障须自响应时刻起的1小时内处理完毕；特殊故障经我单位认可，可适当延长时间，但最长不得超过3日须处理完毕。当处理故障核算费用在2000元以下时，自行负担；超过（含）2000元部分由我单位负担。

4、报价文件内容

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，证明文件业务范围需明确发电机维护、保养、维修；（提供营业执照等证明文件复印件加盖公章）

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和全部满足本询价文件要求的书面声明；（提供承诺书加盖公章）

（3）报价函；（须加盖公章，报价内容需按项目逐一报价，标明品牌型号,报价不清或未达到附表中采购需求的按无效标的处理。）

5、拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动:

报价供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。不满足本询价文件要求参加本次采购活动，或者中标后不履行的，我单位有权终止合同，拒绝参加下一次采购活动并承担法律责任。

6、报价文件请于2026年11月9日9:00前以密封件方式送达至淮安市清江浦区延安东路58号市民防大厦915室（拒绝接受超时送达的报价单）。

7、合同签订：

成交单位接到成交通知后5日内，到我单位签订合同。询价单、成交单位报价单等为签订合同的依据。

8、付款方式：

我单位应于技术人员完成对4台发电机组保养后15工作日内支付合同费用的60%，第四次巡检完成后15个工作日内支付合同费用的40%。
9、具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时约定。
联 系 人：杨工              联系电话：83118280
淮安市民防指挥信息保障中心

                        2026年10月29日
